## ALL (hidden)
Comfort-DJ or Appple Pie-TG | AST-09UW4RVEDJ00* DJ25VE0* | AST-12UW4RVEDJ00* DJ35VE0* | AST-18UW4RXADJ03* DJ50XA0* | AST-24UW4RBBDJ05* DJ70BB0*
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 2333 | 2501 | 3806 | 5771
Power Input (W) | 401 | 424 | 515 | 774
EER | 5.82 | 5.9 | 7.39 | 7.46
| AST-09UW4RVEDJ00* DJ25VE0* | AST-12UW4RVEDJ00* DJ35VE0* | AST-18UW4RXADJ03* DJ50XA0* | AST-24UW4RBBDJ05* DJ70BB0*
Heating | In：20℃ Out：-15℃ | In：20℃ Out：-15℃ | In：20℃ Out：-15℃ | In：20℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 1890 | 2171 | 3374 | 4916
Power Input (W) | 920 | 1027 | 1480 | 2328
COP | 2.05 | 2.11 | 2.28 | 2.12
Easy Smart or wings or wings pro Eco Smart | AS-09UW4RYRCA03* CA25YR0* | AS-12UW4RYRCA03* CA35YR0* | AST-18UW4RXSCA01* CA50XS0* | AST-24UW4RBTCA02* CA70BT0*
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-10℃ | In：27℃ Out：-10℃ | In：27℃ Out：-10℃
Capacity (W) | 1987 | 2177 | 3279 | 4018
Power Input (W) | 485 | 518 | 482 | 659
EER | 4.0969 | 4.2027 | 6.8029 | 6.0971
| AS-09UW4RYRCA03* CA25YR0* | AS-12UW4RYRCA03* CA35YR0* | AST-18UW4RXSCA01* CA50XS0* | AST-24UW4RBTCA02* CA70BT0*
Heating | In：20℃ Out：-15℃ | In：20℃ Out：-15℃ | In：20℃ Out：-15℃ | In：20℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 1660 | 1727 | 3061 | 4408
Power Input (W) | 774 | 780 | 1436 | 1886
COP | 2.1447 | 2.2141 | 2.1316 | 2.3372
Energy-TQ or TITAN-TR | AST-09UW4RXETQ00B TQ25XE0B | AST-12UW4RXETQ00B TQ35XE0B | AST-18UW4RBATQ00A TQ50BA0A | AST-24UW4RDBTQ00A TQ70DB0A
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 1435 | 1796 | 2489 | 4210
Power Input (W) | 963 | 1076 | 1575 | 2647
EER | 1.4901 | 1.6691 | 1.5803 | 1.5905
| AST-09UW4RXETQ00B TQ25XE0B | AST-12UW4RXETQ00B TQ35XE0B | AST-18UW4RBATQ00A TQ50BA0A | AST-24UW4RDBTQ00A TQ70DB0A
Heating | In：20℃ Out：-20℃ | In：20℃ Out：-20℃ | In：20℃ Out：-20℃ | In：20℃ Out：-20℃
Capacity (W) | 2123 | 2264 | 3374 | 5562
Power Input (W) | 1010 | 979 | 1480 | 3215
COP | 2.102 | 2.3126 | 2.2797 | 1.73
Energy Pro-QE Energy Pro Plus | AST-09UW4RXVQE00 QE25XV0* | AST-12UW4RXVQE00 QE35XV0*
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 2617 | 2642
Power Input (W) | 282 | 287
EER | 9.2801 | 9.2056
| AST-09UW4RXVQE00 QE25XV0* | AST-12UW4RXVQE00 QE35XV0*
Heating | In：20℃ Out：-22℃ | In：20℃ Out：-22℃
Capacity (W) | 1128 | 1166
Power Input (W) | 915 | 921
COP | 1.2328 | 1.266
Silentium Pro-QD | AST-09UW4RXUQD00 QD25XU0* | AST-12UW4RXUQD00 QD35XU0*
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 2790 | 2907
Power Input (W) | 301 | 314
EER | 9.2691 | 9.258
| AST-09UW4RXUQD00 QD25XU0* | AST-12UW4RXUQD00 QD35XU0*
Heating | In：20℃ Out：-22℃ | In：20℃ Out：-22℃
Capacity (W) | 1153 | 1196
Power Input (W) | 922 | 929
COP | 1.2505 | 1.2874
Fresh Master-QF | AS-09UW4RXVQF00 QF25XV0* | AS-12UW4RXVQF00 QF35XV0*
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 2620 | 2780
Power Input (W) | 281 | 296
EER | 9.3238 | 9.3919
| AS-09UW4RXVQF00 QF25XV0* | AS-12UW4RXVQF00 QF35XV0*
Heating | In：20℃ Out：-22℃ | In：20℃ Out：-22℃
Capacity (W) | 1177 | 1223
Power Input (W) | 924 | 937
COP | 1.2738 | 1.3052
Energy SE-KA / KC | AST-09UW4RMRKA00 KA25MR00 KC25MR00 | AST-12UW4RXRKA00 KA35XR00 KC35XR00 | AST-18UW4RBSKA00 KA50BS00 KC50BS00 | AST-24UW4RKTKA00 KA70KT00 KC70KT00
Cooling | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃ | In：27℃ Out：-15℃
Capacity (W) | 2515 | 2652 | 3325 | 4897
Power Input (W) | 285 | 298 | 433 | 665
EER | 8.8246 | 8.8993 | 7.679 | 7.3639
| AST-09UW4RMRKA00 KA25MR00 KC25MR00 | AST-12UW4RXRKA00 KA35XR00 KC35XR00 | AST-18UW4RBSKA00 KA50BS00 KC50BS00 | AST-24UW4RKTKA00 KA70KT00 KC70KT00
Heating | In：20℃ Out：-20℃ | In：20℃ Out：-20℃ | In：20℃ Out：-20℃ | In：20℃ Out：-20℃
Capacity (W) | 1412 | 2029 | 3294 | 4755
Power Input (W) | 893 | 1086 | 1780 | 2615
COP | 1.5812 | 1.8683 | 1.8506 | 1.8184

## Energy Pro (Plus)
AST-09UW4RXVQE00 QE25XV00 | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 100.7% | 2617 | 282 | 9.2801 | 2600
27 | -10 | 99.54% | 2588 | 292 | 8.863 | 2600
27 | -2 | 107.4% | 2793 | 347 | 8.049 | 2600
27 | 5 | 117.1% | 3044 | 405 | 7.516 | 2600
27 | 7 | 127.3% | 3311 | 470 | 7.0447 | 2600
27 | 12 | 139.3% | 3622 | 554 | 6.5379 | 2600
27 | 20 | 147.9% | 3845 | 640 | 6.0078 | 2600
27 | 25 | 157.2% | 4087 | 726 | 5.6295 | 2600
27 | 30 | 129.3% | 3363 | 643 | 5.2302 | 2600
27 | 35 | 100.8% | 2622 | 523 | 5.0134 | 2600
27 | 40 | 110.6% | 2875 | 691 | 4.1606 | 2600
27 | 43 | 117.3% | 3049 | 826 | 3.6913 | 2600
AST-09UW4RXVQE00 QE25XV00 | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -22 | 35.25% | 1128 | 915 | 1.2328 | 3200
20 | -20 | 45.75% | 1464 | 979 | 1.4954 | 3200
20 | -15 | 68.28% | 2185 | 994 | 2.1982 | 3200
20 | -12 | 81.19% | 2598 | 1145 | 2.269 | 3200
20 | -7 | 94.03% | 3009 | 1225 | 2.4563 | 3200
20 | -2 | 101.4% | 3244 | 1173 | 2.7656 | 3200
20 | 2 | 110.5% | 3537 | 1063 | 3.3274 | 3200
20 | 5 | 105.1% | 3362 | 874 | 3.8467 | 3200
20 | 7 | 101.1% | 3235 | 718 | 4.5056 | 3200
20 | 12 | 126.9% | 4060 | 803 | 5.056 | 3200
AST-12UW4RXVQE00 QE35XV00 | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 75.49% | 2642 | 287 | 9.2056 | 3500
27 | -10 | 74.74% | 2616 | 348 | 7.5172 | 3500
27 | -2 | 85.29% | 2985 | 408 | 7.3162 | 3500
27 | 5 | 94.31% | 3301 | 482 | 6.8485 | 3500
27 | 7 | 101.8% | 3563 | 575 | 6.1965 | 3500
27 | 12 | 113% | 3954 | 698 | 5.6648 | 3500
27 | 20 | 122.5% | 4288 | 858 | 4.9977 | 3500
27 | 25 | 130.3% | 4562 | 962 | 4.7422 | 3500
27 | 30 | 117.9% | 4128 | 915 | 4.5115 | 3500
27 | 35 | 100.3% | 3512 | 790 | 4.4456 | 3500
27 | 40 | 108.2% | 3786 | 1075 | 3.5219 | 3500
27 | 43 | 109.7% | 3838 | 1226 | 3.1305 | 3500
AST-12UW4RXVQE00 QE35XV00 | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -22 | 27.76% | 1166 | 921 | 1.266 | 4200
20 | -20 | 35.62% | 1496 | 963 | 1.5535 | 4200
20 | -15 | 54.43% | 2286 | 984 | 2.3232 | 4200
20 | -12 | 66.48% | 2792 | 1169 | 2.3884 | 4200
20 | -7 | 78.81% | 3310 | 1342 | 2.4665 | 4200
20 | -2 | 82.52% | 3466 | 1241 | 2.7929 | 4200
20 | 2 | 87.93% | 3693 | 1190 | 3.1034 | 4200
20 | 5 | 93.5% | 3927 | 1070 | 3.6701 | 4200
20 | 7 | 100% | 4202 | 980 | 4.2878 | 4200
20 | 12 | 103.8% | 4360 | 997 | 4.3731 | 4200

## New Confort
AST-09UW4RVEDJ00* DJ25VE0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 89.73% | 2333 | 401 | 5.818 | 2600
27 | -10 | 92.73% | 2411 | 404 | 5.9678 | 2600
27 | -2 | 95.73% | 2489 | 426 | 5.8427 | 2600
27 | 5 | 99.23% | 2580 | 460 | 5.6087 | 2600
27 | 7 | 108.8% | 2828 | 535 | 5.286 | 2600
27 | 12 | 116.8% | 3036 | 610 | 4.977 | 2600
27 | 20 | 129.7% | 3372 | 723 | 4.6639 | 2600
27 | 25 | 136% | 3536 | 858 | 4.1212 | 2600
27 | 30 | 118% | 3068 | 793 | 3.8689 | 2600
27 | 35 | 102% | 2653 | 746 | 3.5563 | 2600
27 | 40 | 96% | 2496 | 821 | 3.0402 | 2600
27 | 43 | 92.69% | 2410 | 845 | 2.8521 | 2600
AST-09UW4RVEDJ00* DJ25VE0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 67.5% | 1890 | 920 | 2.0543 | 2800
20 | -12 | 76% | 2128 | 914 | 2.3282 | 2800
20 | -7 | 87.14% | 2440 | 906 | 2.6932 | 2800
20 | -2 | 88.57% | 2480 | 902 | 2.7494 | 2800
20 | 2 | 89.36% | 2502 | 900 | 2.78 | 2800
20 | 5 | 98.71% | 2764 | 746 | 3.7051 | 2800
20 | 7 | 104.9% | 2936 | 700 | 4.1943 | 2800
20 | 12 | 122.5% | 3431 | 796 | 4.3103 | 2800
AST-12UW4RVEDJ00* DJ35VE0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 71.46% | 2501 | 424 | 5.8986 | 3500
27 | -10 | 73.37% | 2568 | 445 | 5.7708 | 3500
27 | -2 | 78.43% | 2745 | 487 | 5.6366 | 3500
27 | 5 | 84.94% | 2973 | 539 | 5.5158 | 3500
27 | 7 | 92.46% | 3236 | 601 | 5.3844 | 3500
27 | 12 | 103% | 3604 | 687 | 5.246 | 3500
27 | 20 | 109.2% | 3822 | 788 | 4.8503 | 3500
27 | 25 | 117.7% | 4121 | 926 | 4.4503 | 3500
27 | 30 | 106.5% | 3726 | 945 | 3.9429 | 3500
27 | 35 | 100.3% | 3510 | 1001 | 3.5065 | 3500
27 | 40 | 100.1% | 3504 | 1187 | 2.952 | 3500
27 | 43 | 96.71% | 3385 | 1236 | 2.7387 | 3500
AST-12UW4RVEDJ00* DJ35VE0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 54.27% | 2171 | 1027 | 2.1139 | 4000
20 | -12 | 61% | 2440 | 1054 | 2.315 | 4000
20 | -7 | 71.65% | 2866 | 1097 | 2.6126 | 4000
20 | -2 | 74.6% | 2984 | 1080 | 2.763 | 4000
20 | 2 | 76.55% | 3062 | 1072 | 2.8563 | 4000
20 | 5 | 87.08% | 3483 | 1060 | 3.2858 | 4000
20 | 7 | 100.5% | 4019 | 1025 | 3.921 | 4000
20 | 12 | 105.6% | 4222 | 994 | 4.2475 | 4000
AST-18UW4RXADJ03* DJ50XA0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 76.12% | 3806 | 515 | 7.3903 | 5000
27 | -10 | 78.62% | 3931 | 543 | 7.2394 | 5000
27 | -2 | 80.56% | 4028 | 567 | 7.1041 | 5000
27 | 5 | 83.86% | 4193 | 621 | 6.752 | 5000
27 | 7 | 88.6% | 4430 | 733 | 6.0437 | 5000
27 | 12 | 102.3% | 5116 | 923 | 5.5428 | 5000
27 | 20 | 115% | 5750 | 1120 | 5.1339 | 5000
27 | 25 | 124.4% | 6220 | 1412 | 4.4051 | 5000
27 | 30 | 110.7% | 5536 | 1394 | 3.9713 | 5000
27 | 35 | 100.2% | 5010 | 1542 | 3.249 | 5000
27 | 40 | 102.5% | 5124 | 1786 | 2.869 | 5000
27 | 43 | 102% | 5102 | 1895 | 2.6923 | 5000
AST-18UW4RXADJ03* DJ50XA0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 60.25% | 3374 | 1480 | 2.2797 | 5600
20 | -12 | 66.89% | 3746 | 1517 | 2.4693 | 5600
20 | -7 | 78.48% | 4395 | 1541 | 2.852 | 5600
20 | -2 | 83.48% | 4675 | 1658 | 2.8197 | 5600
20 | 2 | 87.54% | 4902 | 1758 | 2.7884 | 5600
20 | 5 | 93.93% | 5260 | 1655 | 3.1782 | 5600
20 | 7 | 100.1% | 5603 | 1548 | 3.6195 | 5600
20 | 12 | 115.2% | 6450 | 1588 | 4.0617 | 5600
AST-24UW4RBBDJ05* DJ70BB0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 82.44% | 5771 | 774 | 7.4561 | 7000
27 | -10 | 89.07% | 6235 | 830 | 7.512 | 7000
27 | -2 | 90.09% | 6306 | 881 | 7.1578 | 7000
27 | 5 | 98% | 6860 | 1026 | 6.6862 | 7000
27 | 7 | 107% | 7491 | 1209 | 6.196 | 7000
27 | 12 | 115% | 8053 | 1464 | 5.5007 | 7000
27 | 20 | 117.4% | 8218 | 1697 | 4.8427 | 7000
27 | 25 | 120.3% | 8418 | 1953 | 4.3103 | 7000
27 | 30 | 111.9% | 7832 | 2040 | 3.8392 | 7000
27 | 35 | 100.1% | 7009 | 2227 | 3.1473 | 7000
27 | 40 | 98.91% | 6924 | 2300 | 3.0104 | 7000
27 | 43 | 97.17% | 6802 | 2491 | 2.7306 | 7000
AST-24UW4RBBDJ05* DJ70BB0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 69.24% | 4916 | 2328 | 2.1117 | 7100
20 | -12 | 70.96% | 5038 | 2270 | 2.2194 | 7100
20 | -7 | 74.24% | 5271 | 2219 | 2.3754 | 7100
20 | -2 | 83.97% | 5962 | 2615 | 2.2799 | 7100
20 | 2 | 90.72% | 6441 | 2937 | 2.1931 | 7100
20 | 5 | 96.08% | 6822 | 2575 | 2.6493 | 7100
20 | 7 | 100.2% | 7115 | 2232 | 3.1877 | 7100
20 | 12 | 121.6% | 8636 | 2236 | 3.8623 | 7100
.

## Easy Smart
AS-09UW4RYRCA03* CA25YR0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 76.42% | 1987 | 485 | 4.0969 | 2600
27 | -10 | 84.5% | 2197 | 418 | 5.256 | 2600
27 | -2 | 85.62% | 2226 | 437 | 5.0938 | 2600
27 | 5 | 93.35% | 2427 | 483 | 5.0248 | 2600
27 | 7 | 100.7% | 2618 | 554 | 4.7256 | 2600
27 | 12 | 105.3% | 2739 | 616 | 4.4464 | 2600
27 | 20 | 114.4% | 2975 | 735 | 4.0476 | 2600
27 | 25 | 116.5% | 3030 | 774 | 3.9147 | 2600
27 | 30 | 108.7% | 2825 | 785 | 3.5987 | 2600
27 | 35 | 100.2% | 2605 | 855 | 3.0468 | 2600
27 | 40 | 96.73% | 2515 | 912 | 2.7577 | 2600
27 | 43 | 95.42% | 2481 | 986 | 2.5162 | 2600
AS-09UW4RYRCA03* CA25YR0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 61.48% | 1660 | 774 | 2.1447 | 2700
20 | -12 | 71.78% | 1938 | 823 | 2.3548 | 2700
20 | -7 | 80% | 2160 | 860 | 2.5116 | 2700
20 | -2 | 85.93% | 2320 | 875 | 2.6514 | 2700
20 | 2 | 91.56% | 2472 | 901 | 2.7436 | 2700
20 | 5 | 97.15% | 2623 | 748 | 3.5067 | 2700
20 | 7 | 100.6% | 2716 | 695 | 3.9079 | 2700
20 | 12 | 122.2% | 3299 | 792 | 4.1654 | 2700
AS-12UW4RYRCA03* CA35YR0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 64.03% | 2177 | 518 | 4.2027 | 3400
27 | -10 | 67.35% | 2290 | 435 | 5.2644 | 3400
27 | -2 | 69.62% | 2367 | 452 | 5.2367 | 3400
27 | 5 | 73.12% | 2486 | 486 | 5.1152 | 3400
27 | 7 | 77.82% | 2646 | 544 | 4.864 | 3400
27 | 12 | 87.88% | 2988 | 633 | 4.7204 | 3400
27 | 20 | 103.5% | 3518 | 778 | 4.5219 | 3400
27 | 25 | 117.3% | 3987 | 902 | 4.4202 | 3400
27 | 30 | 112.5% | 3826 | 1020 | 3.751 | 3400
27 | 35 | 100.1% | 3402 | 1138 | 2.9895 | 3400
27 | 40 | 95.71% | 3254 | 1201 | 2.7094 | 3400
27 | 43 | 93.24% | 3170 | 1228 | 2.5814 | 3400
AS-12UW4RYRCA03* CA35YR0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 45.45% | 1727 | 780 | 2.2141 | 3800
20 | -12 | 53% | 2014 | 846 | 2.3806 | 3800
20 | -7 | 61.92% | 2353 | 918 | 2.5632 | 3800
20 | -2 | 66.34% | 2521 | 938 | 2.6876 | 3800
20 | 2 | 72.82% | 2767 | 957 | 2.8913 | 3800
20 | 5 | 85.61% | 3253 | 965 | 3.371 | 3800
20 | 7 | 100.5% | 3819 | 1050 | 3.6371 | 3800
20 | 12 | 105% | 3991 | 974 | 4.0975 | 3800
AST-18UW4RXSCA01* CA50XS0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 65.58% | 3279 | 482 | 6.8029 | 5000
27 | -10 | 69.48% | 3474 | 500 | 6.948 | 5000
27 | -2 | 71.16% | 3558 | 528 | 6.7386 | 5000
27 | 5 | 73.86% | 3693 | 575 | 6.4226 | 5000
27 | 7 | 84.68% | 4234 | 726 | 5.832 | 5000
27 | 12 | 98.28% | 4914 | 901 | 5.4539 | 5000
27 | 20 | 111% | 5552 | 1144 | 4.8531 | 5000
27 | 25 | 116.4% | 5821 | 1376 | 4.2304 | 5000
27 | 30 | 108.6% | 5430 | 1461 | 3.7166 | 5000
27 | 35 | 100.4% | 5019 | 1534 | 3.2718 | 5000
27 | 40 | 96.74% | 4837 | 1703 | 2.8403 | 5000
27 | 43 | 93.1% | 4655 | 1785 | 2.6078 | 5000
AST-18UW4RXSCA01* CA50XS0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 54.66% | 3061 | 1436 | 2.1316 | 5600
20 | -12 | 64.04% | 3586 | 1413 | 2.5379 | 5600
20 | -7 | 75.73% | 4241 | 1390 | 3.0511 | 5600
20 | -2 | 78.36% | 4388 | 1546 | 2.8383 | 5600
20 | 2 | 81.77% | 4579 | 1557 | 2.9409 | 5600
20 | 5 | 89.64% | 5020 | 1588 | 3.1612 | 5600
20 | 7 | 100.6% | 5635 | 1552 | 3.6308 | 5600
20 | 12 | 109.8% | 6150 | 1585 | 3.8801 | 5600
AST-24UW4RBTCA02* CA70BT0* | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 61.82% | 4018 | 659 | 6.0971 | 6500
27 | -10 | 86.62% | 5630 | 636 | 8.8522 | 6500
27 | -2 | 89.31% | 5805 | 710 | 8.1761 | 6500
27 | 5 | 92.15% | 5990 | 805 | 7.441 | 6500
27 | 7 | 94.68% | 6154 | 924 | 6.6602 | 6500
27 | 12 | 101.4% | 6588 | 1125 | 5.856 | 6500
27 | 20 | 105.1% | 6831 | 1352 | 5.0525 | 6500
27 | 25 | 109% | 7083 | 1814 | 3.9046 | 6500
27 | 30 | 104.6% | 6796 | 1928 | 3.5249 | 6500
27 | 35 | 100% | 6503 | 2052 | 3.1691 | 6500
27 | 40 | 95.65% | 6217 | 2285 | 2.7208 | 6500
27 | 43 | 93.22% | 6059 | 2310 | 2.6229 | 6500
AST-24UW4RBTCA02* CA70BT0* | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -15 | 62.08% | 4408 | 1886 | 2.3372 | 7100
20 | -12 | 63.08% | 4479 | 1896 | 2.3623 | 7100
20 | -7 | 64.49% | 4579 | 1915 | 2.3911 | 7100
20 | -2 | 71.24% | 5058 | 2098 | 2.4109 | 7100
20 | 2 | 80.32% | 5703 | 2200 | 2.5923 | 7100
20 | 5 | 90.93% | 6456 | 2188 | 2.9506 | 7100
20 | 7 | 100.1% | 7108 | 2160 | 3.2907 | 7100
20 | 12 | 97% | 6887 | 2202 | 3.1276 | 7100
.

## Energy SE
AST-09UW4RMRKA00 KA25MR00 KC25MR00 | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 96.73% | 2515 | 285 | 8.8246 | 2600
27 | -10 | 98.73% | 2567 | 317 | 8.0978 | 2600
27 | -2 | 103.6% | 2693 | 370 | 7.2784 | 2600
27 | 5 | 113.7% | 2955 | 461 | 6.41 | 2600
27 | 7 | 122.5% | 3184 | 519 | 6.1349 | 2600
27 | 12 | 131.8% | 3427 | 604 | 5.6738 | 2600
27 | 20 | 141.8% | 3688 | 687 | 5.3683 | 2600
27 | 25 | 148.3% | 3856 | 752 | 5.1277 | 2600
27 | 30 | 133.9% | 3481 | 695 | 5.0086 | 2600
27 | 35 | 102.6% | 2667 | 602 | 4.4302 | 2600
27 | 40 | 104.8% | 2724 | 823 | 3.3098 | 2600
27 | 43 | 110.7% | 2877 | 897 | 3.2074 | 2600
AST-09UW4RMRKA00 KA25MR00 KC25MR00 | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -20 | 47.07% | 1412 | 893 | 1.5812 | 3000
20 | -15 | 70.4% | 2112 | 1016 | 2.0787 | 3000
20 | -12 | 85.87% | 2576 | 1068 | 2.412 | 3000
20 | -7 | 104.3% | 3128 | 1103 | 2.8359 | 3000
20 | -2 | 110.5% | 3314 | 1186 | 2.7943 | 3000
20 | 2 | 117.8% | 3533 | 1197 | 2.9515 | 3000
20 | 5 | 111.9% | 3358 | 873 | 3.8465 | 3000
20 | 7 | 101.3% | 3040 | 718 | 4.234 | 3000
20 | 12 | 113.9% | 3416 | 767 | 4.4537 | 3000
AST-12UW4RXRKA00 KA35XR00 KC35XR00 | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 75.77% | 2652 | 298 | 8.8993 | 3500
27 | -10 | 79.11% | 2769 | 337 | 8.2166 | 3500
27 | -2 | 83.49% | 2922 | 382 | 7.6492 | 3500
27 | 5 | 92.86% | 3250 | 477 | 6.8134 | 3500
27 | 7 | 100.5% | 3516 | 601 | 5.8502 | 3500
27 | 12 | 108.1% | 3783 | 685 | 5.5226 | 3500
27 | 20 | 119.6% | 4186 | 842 | 4.9715 | 3500
27 | 25 | 128.6% | 4500 | 996 | 4.5181 | 3500
27 | 30 | 114.8% | 4018 | 947 | 4.2429 | 3500
27 | 35 | 100.1% | 3502 | 890 | 3.9348 | 3500
27 | 40 | 104.7% | 3666 | 1064 | 3.4455 | 3500
27 | 43 | 109.8% | 3842 | 1182 | 3.2504 | 3500
AST-12UW4RXRKA00 KA35XR00 KC35XR00 | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -20 | 52.03% | 2029 | 1086 | 1.8683 | 3900
20 | -15 | 66.33% | 2587 | 1118 | 2.314 | 3900
20 | -12 | 72.18% | 2815 | 1146 | 2.4564 | 3900
20 | -7 | 82.1% | 3202 | 1168 | 2.7414 | 3900
20 | -2 | 91.87% | 3583 | 1243 | 2.8825 | 3900
20 | 2 | 95.41% | 3721 | 1173 | 3.1722 | 3900
20 | 5 | 99.41% | 3877 | 1106 | 3.5054 | 3900
20 | 7 | 100.4% | 3914 | 1003 | 3.9023 | 3900
20 | 12 | 108.6% | 4236 | 970 | 4.367 | 3900
AST-18UW4RBSKA00 KA50BS00 KC50BS00 | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 66.5% | 3325 | 433 | 7.679 | 5000
27 | -10 | 70.32% | 3516 | 466 | 7.5451 | 5000
27 | -2 | 76.48% | 3824 | 532 | 7.188 | 5000
27 | 5 | 84% | 4200 | 611 | 6.874 | 5000
27 | 7 | 95.74% | 4787 | 762 | 6.2822 | 5000
27 | 12 | 108.2% | 5410 | 919 | 5.8868 | 5000
27 | 20 | 116.8% | 5841 | 1060 | 5.5104 | 5000
27 | 25 | 121.4% | 6068 | 1202 | 5.0483 | 5000
27 | 30 | 111.6% | 5580 | 1227 | 4.5477 | 5000
27 | 35 | 100.1% | 5007 | 1295 | 3.8664 | 5000
27 | 40 | 97.1% | 4855 | 1446 | 3.3575 | 5000
27 | 43 | 93.96% | 4698 | 1544 | 3.0427 | 5000
AST-18UW4RBSKA00 KA50BS00 KC50BS00 | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -20 | 61% | 3294 | 1780 | 1.8506 | 5400
20 | -15 | 67.5% | 3645 | 1580 | 2.307 | 5400
20 | -12 | 70.02% | 3781 | 1546 | 2.4457 | 5400
20 | -7 | 72.44% | 3912 | 1488 | 2.629 | 5400
20 | -2 | 77.35% | 4177 | 1512 | 2.7626 | 5400
20 | 2 | 84.57% | 4567 | 1589 | 2.8741 | 5400
20 | 5 | 93.8% | 5065 | 1615 | 3.1362 | 5400
20 | 7 | 100.4% | 5422 | 1388 | 3.9063 | 5400
20 | 12 | 120.7% | 6520 | 1529 | 4.2642 | 5400
AST-24UW4RKTKA00 KA70KT00 KC70KT00 | Cooling
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
27 | -15 | 69.96% | 4897 | 665 | 7.3639 | 7000
27 | -10 | 78.26% | 5478 | 824 | 6.6481 | 7000
27 | -2 | 88.76% | 6213 | 1002 | 6.2006 | 7000
27 | 5 | 98.39% | 6887 | 1176 | 5.8563 | 7000
27 | 7 | 107.9% | 7555 | 1327 | 5.6933 | 7000
27 | 12 | 116.3% | 8141 | 1477 | 5.5118 | 7000
27 | 20 | 123% | 8612 | 1656 | 5.2005 | 7000
27 | 25 | 126.5% | 8857 | 1888 | 4.6912 | 7000
27 | 30 | 116.1% | 8130 | 1978 | 4.1102 | 7000
27 | 35 | 100.4% | 7031 | 2010 | 3.498 | 7000
27 | 40 | 102.1% | 7150 | 2233 | 3.202 | 7000
27 | 43 | 103.1% | 7220 | 2345 | 3.0789 | 7000
AST-24UW4RKTKA00 KA70KT00 KC70KT00 | Heating
In:Temp(℃) | Out:Temp(℃) | Ratio % | Capacity(W) | Power Input(W) | COP(W/W) | Rated
20 | -20 | 63.4% | 4755 | 2615 | 1.8184 | 7500
20 | -15 | 74.16% | 5562 | 2881 | 1.9306 | 7500
20 | -12 | 76.73% | 5755 | 2946 | 1.9535 | 7500
20 | -7 | 82.71% | 6203 | 3133 | 1.9799 | 7500
20 | -2 | 90.51% | 6788 | 3152 | 2.1536 | 7500
20 | 2 | 90.87% | 6815 | 2776 | 2.455 | 7500
20 | 5 | 95.47% | 7160 | 2390 | 2.9958 | 7500
20 | 7 | 100.1% | 7511 | 2100 | 3.5767 | 7500
20 | 12 | 111% | 8325 | 2185 | 3.8101 | 7500
.