Griglia di presa aria esterna ed espulsione ALDES serie AG 638, realizzata con bordo in alluminio estruso con alette orizzontali parapioggia – passo 40 mm, costruzione in alluminio anodizzato colore naturale, completa di rete di protezione antitopo / antivolatile a maglie di 12x12mm, fissaggio con viti in vista sul bordo della cornice
AG638
