Bocchetta di estrazione aria BAP’SI bagno
1.
Bocchetta di estrazione autoregolabile ALDES serie BAP’SI a portata fissa con definizione della portata di estrazione al valore desiderato, esecuzione in pvc rigido di colore bianco e regolatore con blocco estraibile e lavabile

- dimensioni di ingombro 154x162x51 mm

- attacco circolare con guarnizione DN.125 mm

- attacco removibile

- delta P. 50-160 Pa

BAP’SI 15 (15 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 30 (30 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 45 (45 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 60 (60 mc/h) – a corpo nr.

Bocchetta di estrazione aria BAP’SI cucina
1.
Bocchetta di estrazione autoregolabile ALDES serie BAP’SI a portata doppia con comando manuale per la commutazione della portata al valore di punta (160mc/h), esecuzione in pvc rigido di colore bianco e regolatore con blocco estraibile e lavabile

- dimensioni di ingombro 168x225x54 mm

- attacco circolare con guarnizione DN.125 mm

- attacco removibile

- delta P. 50-160 Pa

BAP’SI 15/30 (15/30 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 20/75 (20/75 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 30/90 (30/90 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 45/105 (45/105 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 45/120 (45/120 mc/h) – a corpo nr.

BAP’SI 45/135 (45/135 mc/h) – a corpo nr.
