Batterie idroniche Aldes serie Batterie ad acqua calda da canale di pre e post riscaldamento

•  Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio

•  Raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata

• Collarini frontali maschio

• Da 150 a 4000 mc/h