Bocchetta di ingresso aria AirFILTER

Bocchetta di ingresso aria ALDES serie AirFILTER, composta da un corpo rigido in pvc, con corpo in pvc colore bianco, e filtro 90% PM10 per trattenere gli inquinanti provenienti dall’esterno.

Nel kit è compreso anche il controvento standard per installazione ad infisso, certificazione NF

- filtro 90% PM10

- dimensioni: 4160x50x48 mm

- asola da riservare per l’installazione 172x12 mm (nr.2 asole)

- fissaggio ad infisso con viti

Bocchetta di ingresso aria AirFILTER – a corpo nr.