Condotti flessibili in pvc rinforzato con spirale in acciaio armonico ALDES serie ALGAINE PVC, classe “1” di reazione al fuoco secondo UNI9177, complete di fascette monofilo stringitubo per fissaggio su raccorderia e condotti in lamiera zincata, fornitura in barre standard da mt.10.

Algaine PVC (specificare il diametro)