4.	Bocchetta di estrazione autoregolabile ALDES serie BAP’SI TWIN a portata fissa con definizione della portata di estrazione al valore desiderato, esecuzione in pvc rigido di colore bianco e regolatore con blocco estraibile e lavabile

- dimensioni di ingombro 158x200x84 mm

- attacco circolare con guarnizione DN.125 mm

- attacco removibile

- delta P. 50-160 Pa

- manichetta di montaggio

BAP’SI TWIN 15 (15 mc/h) – a corpo nr.1

BAP’SI TWIN 30 (30 mc/h) – a corpo nr.1

BAP’SI TWIN 45 (45 mc/h) – a corpo nr.1

BAP’SI TWIN 60 (60 mc/h) – a corpo nr.1

BAP’SI TWIN 75 (75 mc/h) – a corpo nr.1

BAP’SI TWIN 90 (90 mc/h) – a corpo nr.1