Condotto circolare ALDES serie CALOGAINE, in polipropilene, spessore 16 mm, adatto per utilizzo nelle reti di distribuzione in ambito residenziale. Efficace isolamento termico e acustico, a bassa perdita di carico. Giunti di raccordo a tenuta. Fornitura in barre standard lunghe 2 metri.

Temperatura di utilizzo: -40 / +150 °C

Classe di resistenza al fuoco: B1 secondo le norme DIN4102

Conduttività termica: 0,045 [W/mK]

CALOGAINE DN.160mm