Centrale di aspirazione polveri a fondo secco, esecuzione monoblocco, ALDES serie C.Axpir Comfort

Avviamento tramite tecnologia Sonis (brevetto Aldes); bidone da 14 litri; aspiratore ciclonico di serie; in opzione sacco filtro. Supporto murale da prevedere come accessorio.

•	Potenza massima motore 1600 W

•	Efficienza (potenza aspirante) massima 680 AW

•	Portata massima 230 m 3 /h

•	Depressione massima 3000 mmH2O

•	Alimentazione elettrica 230 V - monofase - 50 Hz

•	Livello di pressione acustica 64 dB(A) à 3 m

•	Distanza massima dalla presa più lontana 145 m

C.Axpir Comfort - a corpo nr.1