Centrale di aspirazione polveri a fondo secco, esecuzione monoblocco, ALDES serie C.Axpir Initia

Avviamento tramite contatto elettrico filare 24V; bidone da 14 litri; aspiratore ciclonico di serie; in opzione sacco filtro. Supporto murale da prevedere come accessorio.

•	Potenza massima motore 1300 W

•	Efficienza (potenza aspirante) massima 520 AW

•	Portata massima 217 m 3 /h

•	Depressione massima 2800 mmH2O

•	Alimentazione elettrica 230 V - monofase - 50 Hz

•	Livello di pressione acustica 64 dB(A) à 3 m

•	Distanza massima dalla presa più lontana 100 m

C.Axpir Initia - a corpo nr.1