Centrale di aspirazione polveri a fondo secco, esecuzione monoblocco, ALDES serie C.Compact

Avviamento tramite contatto elettrico filare 24V; filtrazione tramite aspiratore ciclonico di serie.

•	Potenza massima motore 1300 W

•	Efficienza (potenza aspirante) massima 550 AW

•	Portata massima 180 m 3 /h

•	Depressione massima 2900 mmH2O

•	Alimentazione elettrica 230 V - monofase - 50 Hz

•	Livello di pressione acustica 58 dB(A) à 3 m

•	Distanza massima dalla presa più lontana 75 m

C.Compact - a corpo nr.1