Elettroventilatore in materiale ABS, modello ALDES serie DECO installare all’interno dei bagni.

Disponibile nei colori bianco e alluminio. Tre differenti modelli:

•  Funzionamento manuale:

- stop istantaneo

•  Funzionamento con timer (modello T):

- stop temporizzato,

- pre-regolazione della temporizzazione da 2 a 30 minuti

•  Funzionamento con sensore di umidità (modello H):

- marcia e arresto temporizzati secondo il tasso di umidità rilevato

- pre-regolazione della durata di funzionamento da 2 a 30 minuti

- pre-regolazione del tasso di umidità tra 60% e 90%

Caratteristiche tecniche:

- Motore a bassa rumorosità

- Serranda anti-ritorno (rimovibile)

- Colore bianco

- Temporizzato (2 / 30 minuti a scelta dell’utente)

- Alimentazione 230 V – 50 Hz monofase

- Classe di protezione: IPX4

- Isolamento elettrico: classe II (protezione termica integrata)

- Temperatura massima dell’aria di estrazione: 40°C

- Pressione acustica a 3 mt: 26 dB

- Attacco circolare DN 100 oppure 125 mm.

DECO