1.	Elettroventilatore avente corpo frontale in materiale ABS, motore elettrico a basso consumo e a basso livello acustico, alimentazione 230 V – 50 Hz monofase, Classe IPX4, Isolamento elettrico Classe II, Protezione termica integrata. Completo di serranda anti-ritorno. Funzionamento manuale, tramite sensore di umidità (versione H), tramite sensore di presenza (versione P) o temporizzato (versione T).

DESIGN DN.150 mm – portata massima 235 mc/h – a corpo nr.

DESIGN DN.125 mm – portata massima 115 mc/h – a corpo nr.

DESIGN DN.100 mm – portata massima 70 mc/h – a corpo nr.