###### Bocchetta di ingresso aria EAI 30 standard

1.	Bocchetta di ingresso aria ALDES serie EAI modulo 30, composta da un corpo rigido e regolatore della portata in pvc, con corpo in pvc colore bianco, marrone, quercia o alluminio, completa di controvento standard per installazione su infisso, certificazione NF

- dimensioni: 390x39x55 mm

- asola da riservare per l’installazione 250x15 mm

- portata nominale 30 m3/h - DeltaP 20 Pa

- fissaggio ad infisso con viti

Bocchetta di ingresso aria EAI 30 standard – a corpo nr.