###### Bocchetta di ingresso aria serie EHB2 6-44 standard

1.	Bocchetta di ingresso aria igroregolabile ALDES serie EHB2 modulo 6-44, composta da un corpo in pvc rigido e serrande regolanti la portata dell’aria azionate da elemento sensibile all’umidità in tessuto poliammidico, completa di controvento standard per installazione ad infisso

- dimensioni 406x31x45,5 mm

- portata 6-44 m3/h

- deltaP 10 Pa

- asola da riservare per l’installazione foro 172x12 mm (nr.2 asole)

- fissaggio ad infisso con viti

- disponibile nei colori bianco, marrone, marrone chiaro, alluminio e avorio

Bocchetta di ingresso aria serie EHB2 6-44 standard – a corpo nr.