Bocchetta di ingresso aria igroregolabile ALDES serie EHC modulo 6-45, composta da un corpo in pvc rigido e serrande regolanti la portata dell’aria azionate da elemento sensibile all’umidità in tessuto poliammidico, completa di manicotto e guarnizione di tenuta:

- dimensioni 340x26x56 mm

- portata 6-45 m3/h

- sezione di passaggio 5-30 cm2

- deltaP 10 Pa

- asola da riservare per l’installazione foro 250x20 mm

- installazione possibile solo su cassonetto per avvolgibile

- colore bianco RAL9016