Bocchetta di ingresso aria serie EHT2 6-44 standard

Bocchetta di ingresso aria igroregolabile ALDES serie EHT modulo 6-44, composta da un corpo in pvc rigido di colore bianco e serrande regolanti la portata dell’aria azionate da elemento sensibile all’umidità in tessuto poliammidico, completa di controvento standard per montaggio a parete, completa dei seguenti accessori:

- dimensioni 226x199x56 mm

- portata 6-44 mc/h

- deltaP 10 Pa

- attacco posteriore D100 mm

- attraversamento muro L= 350 mm, D100 mm

- controvento esterno avente corpo in pvc colore bianco attacco posteriore D100mm

- schiuma acustica per attraversamento D100 mm

- in opzione è posibile avere gli accessori D125 per ottenere 48 dB(A) di abbattimento acustico

Bocchetta di ingresso aria serie EHT2 6-44 standard – a corpo nr.