Bocchetta di ingresso aria ELLIA 30 standard

1.	Bocchetta di ingresso aria acustica ALDES serie ELLIA modulo 30, composta da un corpo rigido e regolatore della portata in pvc, con corpo in pvc colore bianco, completa di controvento standard per installazione ad infisso, certificazione NF

- dimensioni: 420x47x50 mm

- asola da riservare per l’installazione 172x12 mm (nr.2 asole)

- portata nominale 30 m3/h - DeltaP 20 Pa

- fissaggio ad infisso con viti

Bocchetta di ingresso aria ELLIA 30 standard – a corpo nr.