Bocchetta di ingresso aria EMMA 30 standard

1.	Bocchetta di ingresso aria ALDES serie EMMA modulo 30, composta da un corpo rigido e regolatore della portata in pvc, con corpo in pvc colore bianco,marrone, quercia, alluminio, nero oppure avorio, completa di controvento standard per installazione ad infisso, certificazione NF

- dimensioni: 390x25x27 mm

- asola da riservare per l’installazione 172x12 mm (nr.2 asole)

- portata nominale 30 m3/h - DeltaP 20 Pa

- fissaggio ad infisso con viti

Bocchetta di ingresso aria EMMA 30 standard – a corpo nr.