2.	Griglia di presa aria esterna/espulsione ALDES modello GPA, realizzata in pvc con finitura di colore bianco, foro circolare con attacco diretto su canalizzazione/manichetta.

GPA 128 - DN.100 mm – a corpo nr.

1.	Griglia di presa aria esterna/espulsione ALDES modello GPA, realizzata in pvc con finitura di colore bianco, foro circolare con attacco diretto su canalizzazione/manichetta.

GPA 160 - DN.125 mm – a corpo nr.

1.	Griglia di presa aria esterna/espulsione ALDES modello GPA, realizzata in pvc con finitura di colore bianco, foro circolare con attacco diretto su canalizzazione/manichetta.

GPA 200 - DN.150 mm – a corpo nr.