Canale in pvc rigido ALDES serie MINIGAINE 100X40, a sezione ovale dim.100x4 mm, sezione equivalente a DN.80 mm - completo di raccordi e pezzi speciali - fornitura in barre standard da 3 m.

Minigaine Dim.100x40 mm

Canale in pvc rigido ALDES serie MINIGAINE 200X60, a sezione ovale dim.200x60 mm, sezione equivalente a DN.125 mm, completo di raccordi e pezzi speciali - fornitura in barre standard da 3 mt.

Minigaine Dim.200x60 mm