# MR MONO

1.	Modulo di regolazione a portata costante ALDES serie MR MONO, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- corpo in plastica PC/ABS-M1

- membrana di regolazione in silicone all’interno di un passaggio calibrato

- guance a doppio labbro in elastomero

- pressione di funzionamento da 50 a 250 Pa

MR MONO DN mm. – a corpo nr.

# MR MODULO

1.	Modulo di regolazione a portata costante ALDES serie MR MODULO, avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- corpo in plastica PC/ABS-M1

- membrana di regolazione in silicone all’interno di un passaggio calibrato

- guance a doppio labbro in elastomero

- ghiera ruotabile per selezionare la portata costante desiderata

- pressione di funzionamento da 50 a 250 Pa

MR MODULO DN. mm. – a corpo nr.