Griglia di ripresa ALDES serie AC161W in alluminio anodizzato naturale, a semplice ordine di alette fisse orizzontali - inclinazione a 40° / interasse 20 mm, completa di filtro G4 di spessore 23 mm, parte frontale snodata su cerniere, chiusura tramite pomelli a vite.

AC161