Griglia di transito per interno ALDES serie AC 181, in alluminio anodizzato colore naturale, semplice ordine di alette orizzontali fisse, spaziatura 12,5 mm. profilo delle alette a V, per installazione su porta di spessore compreso fra 25mm e 55mm, fissaggio a vista con viti in vista sulla cornice. Dimensione massima 1200x1200.

# AC 181