Griglia di presa aria esterna / espulsione per applicazione in interno ed in esterno ALDES serie AR 637, avente le seguenti caratteristiche costruttive:

- corpo in alluminio anodizzato colore naturale, con alette parapioggia inclinate – passo alette 20 mm

- attacco circolare

AR 637 - a corpo nr.