Bocchetta di immissione ALDES serie AC 101 in alluminio anodizzato naturale, a singolo ordine di alette orizzontali mobili regolabili singolarmente, interasse 20 mm, fissaggio a clips (F3), completa di serranda di regolazione serie AGB ad alette contrapposte in alluminio e plenum in lamiera zincata con attacco posteriore/latrale per collegamento al canale circolare

AC 101 – a corpo nr.

Bocchetta di immissione ALDES serie SC 101 in acciaio verniciato RAL9010, a singolo ordine di alette orizzontali mobili regolabili singolarmente, interasse 20 mm, fissaggio a clips (F3), completa di serranda di regolazione serie AGB ad alette contrapposte in alluminio e plenum in lamiera zincata con attacco posteriore/latrale per collegamento al canale circolare

SC 101 – a corpo nr.

Bocchetta di immissione ALDES serie AC 102 D in alluminio anodizzato naturale, a doppio ordine di alette orizzontali mobili regolabili singolarmente, interasse 20 mm, fissaggio a clips (F3), completa di serranda di regolazione serie AGB ad alette contrapposte in alluminio e plenum in lamiera zincata con attacco posteriore/latrale per collegamento al canale circolare

AC 102 D – a corpo nr.

Bocchetta di immissione ALDES serie SC 102 D in acciaio verniciato RAL9010, a doppio ordine di alette mobili regolabili singolarmente, interasse 20 mm, fissaggio a clips (F3), completa di serranda di regolazione serie AGB ad alette contrapposte in alluminio e plenum in lamiera zincata con attacco posteriore/latrale per collegamento al canale circolare

SC 102 D – a corpo nr.