1.	Bocchetta di mandata / ripresa ALDES serie SC125 in lamiera di acciaio verniciata RAL9010 con frontale in lamiera forata (45% della superficie libera), fissaggio a clips.

SC125 - DIM.200X100 mm

SC125 – DIM 300X100 mm