Valvola di ventilazione circolare regolabile Aldes serie SR 145 fornibile con dimensioni a partire da DN 100 a DN 200 e con portate da 80mc/h a 190mc/h.  Utilizzata in ripresa, è adatta a tutte le applicazioni di ventilazione in locali di piccole dimensioni, applicabile sia a soffitto che a muro. Completa di manichetta, nucleo regolabile e colore standard in acciaio vernice epossidica bianco RAL9010.

# SR 145