Silenziatore circolare passivo ad alte prestazioni ALDES serie OCTA nei diametri di progetto, costituito da doppia parete di lamiera zincata, forata internamente, con interposto materassino acustico in lana minerale e settore centrale con pannelli monoblocco in lana di roccia e fibra di vetro anti-sfibramento.

OCTA DN. mm– a corpo nr.