Diffusore a getto d'aria elicoidale ALDES serie TWISTED® 850. Unica dimensione per portate da 150 a 600 mc/h; corpo in acciaio verniciato RAL 9010 costruito su piastra adatta a controsoffitti modulari Dim.600x600 mm. Completo di plenum cilindrico in lamiera zincata con attacco ingresso aria fuori asse Dn.200 mm in modo da avere uno swirl elicoidale ed un effetto Koanda spinto. L'immissione / estrazione è effettuata da una feritoia circolare presente sulla piastra. Adatto per mandata e ripresa.

Diffusore TWISTED® 850